## 场景电网影响指标
模型 | 场景 | 风电场景 | 光伏场景 | 日氨产量(t/day) | 购电量(MWh) | 售电量(MWh) | 最大购电功率(MW) | 最大反送功率(MW) | 交换功率峰谷差(MW) | 最大爬坡功率(MW/h) | 交换功率标准差(MW)
问题二离散调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 36 | 233.2102 | 436.2542 | 39.7882 | 60.2638 | 100.052 | 65.326 | 31.7739
问题二离散调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 45 | 233.2102 | 311.7542 | 39.7882 | 50.9622 | 90.7504 | 65.326 | 26.0637
问题二离散调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 54 | 235.0722 | 189.1162 | 39.7882 | 27.5642 | 67.3524 | 43.1082 | 20.7984
问题二离散调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 63 | 326.6262 | 156.1702 | 39.7882 | 26.6502 | 66.4384 | 41.3302 | 22.0713
问题二离散调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 72 | 430.28 | 135.324 | 39.7882 | 26.6502 | 66.4384 | 23.826 | 23.0159
问题二离散调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 36 | 262.5022 | 206.9862 | 39.7882 | 35.078 | 74.8662 | 57.006 | 23.2403
问题二离散调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 45 | 298.3182 | 118.3022 | 39.7882 | 32.7438 | 72.532 | 57.006 | 19.9446
问题二离散调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 54 | 342.7184 | 38.2024 | 39.7882 | 12.8442 | 52.6324 | 43.1082 | 15.2094
问题二离散调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 63 | 448.9924 | 19.9764 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 41.3302 | 15.0009
问题二离散调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 72 | 560.9662 | 7.4502 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 15.506 | 13.5874
问题二离散调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 36 | 345.8904 | 124.6144 | 39.7882 | 25.9102 | 65.6984 | 43.1082 | 20.606
问题二离散调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 45 | 426.558 | 80.782 | 39.7882 | 19.3762 | 59.1644 | 43.1082 | 19.1242
问题二离散调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 54 | 526.3 | 56.024 | 39.7882 | 15.4638 | 55.252 | 41.7158 | 17.8608
问题二离散调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 63 | 605.3822 | 10.6062 | 39.7882 | 5.098 | 44.8862 | 41.3302 | 12.1249
问题二离散调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 72 | 719.276 | 0 | 39.7882 | 0 | 24.1984 | 13.586 | 6.4488
问题二离散调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 36 | 361.2504 | 75.3344 | 39.7882 | 19.5102 | 59.2984 | 43.1082 | 18.7762
问题二离散调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 45 | 472.8282 | 62.4122 | 39.7882 | 19.5102 | 59.2984 | 42.0738 | 19.3036
问题二离散调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 54 | 565.34 | 30.424 | 39.7882 | 8.198 | 47.9862 | 42.0738 | 16.5214
问题二离散调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 63 | 668.7422 | 9.3262 | 39.7882 | 3.818 | 43.6062 | 42.0738 | 12.5349
问题二离散调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 72 | 783.916 | 0 | 39.7882 | 0 | 17.7984 | 12.306 | 5.3087
问题二离散调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 36 | 263.2564 | 363.4404 | 39.2842 | 55.432 | 94.7162 | 50.65 | 30.3385
问题二离散调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 45 | 263.2564 | 238.9404 | 39.2842 | 37.8582 | 77.1424 | 50.65 | 24.7601
问题二离散调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 54 | 284.6024 | 135.7864 | 39.2842 | 27.7882 | 67.0724 | 39.8482 | 20.837
问题二离散调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 63 | 380.7502 | 107.4342 | 41.6382 | 18.9182 | 60.5564 | 42.1062 | 21.4627
问题二离散调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 72 | 487.428 | 89.612 | 41.6382 | 18.9182 | 60.5564 | 13.9578 | 21.6617
问题二离散调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 36 | 298.4522 | 140.0762 | 39.2842 | 31.752 | 71.0362 | 42.33 | 22.0655
问题二离散调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 45 | 351.2742 | 68.3982 | 39.2842 | 26.1758 | 65.46 | 49.0958 | 18.9448
问题二离散调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 54 | 424.912 | 17.536 | 39.2842 | 7.4698 | 46.754 | 42.33 | 15.7827
问题二离散调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 63 | 541.3782 | 9.5022 | 41.6382 | 6.842 | 48.4802 | 42.1062 | 15.2988
问题二离散调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 72 | 656.376 | 0 | 41.6382 | 0 | 41.3564 | 8.8378 | 12.6348
问题二离散调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 36 | 411.9984 | 87.8624 | 39.2842 | 18.1782 | 57.4624 | 46.1302 | 21.3515
问题二离散调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 45 | 526.4464 | 77.8104 | 40.936 | 18.1782 | 59.1142 | 46.1302 | 21.665
问题二离散调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 54 | 616.5142 | 43.3782 | 41.6382 | 14.9882 | 56.6264 | 44.6158 | 18.5796
问题二离散调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 63 | 705.2182 | 7.5822 | 41.6382 | 4.922 | 46.5602 | 42.1062 | 12.7286
问题二离散调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 72 | 822.136 | 0 | 41.6382 | 0 | 18.3164 | 4.6302 | 4.7522
问题二离散调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 36 | 427.5886 | 38.8126 | 39.354 | 11.7782 | 51.1322 | 45.4902 | 19.6834
问题二离散调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 45 | 550.1264 | 36.8504 | 40.936 | 11.7782 | 52.7142 | 45.4902 | 20.0239
问题二离散调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 54 | 652.9942 | 15.2182 | 41.6382 | 6.0282 | 47.6664 | 42.1062 | 17.1204
问题二离散调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 63 | 765.6318 | 3.3558 | 41.6382 | 1.672 | 43.3102 | 42.1062 | 12.8355
问题二离散调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 72 | 886.776 | 0 | 41.6382 | 0 | 11.9164 | 5.75 | 3.4627
问题二离散调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 36 | 223.3262 | 445.4462 | 35.0082 | 62.0722 | 97.0804 | 51.078 | 31.5785
问题二离散调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 45 | 223.3262 | 320.9462 | 35.0082 | 53.796 | 88.8042 | 51.078 | 25.6946
问题二离散调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 54 | 229.8364 | 202.9564 | 35.0082 | 33.5282 | 68.5364 | 39.9002 | 20.7889
问题二离散调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 63 | 311.2944 | 159.9144 | 36.8782 | 22.8342 | 59.7124 | 42.2462 | 21.4494
问题二离散调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 72 | 402.2482 | 126.3682 | 36.8782 | 22.8342 | 59.7124 | 13.9458 | 21.6101
问题二离散调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 36 | 245.1004 | 208.6604 | 35.0082 | 36.76 | 71.7682 | 42.758 | 22.2945
问题二离散调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 45 | 278.0304 | 117.0904 | 35.0082 | 29.6438 | 64.652 | 45.5078 | 18.7879
问题二离散调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 54 | 336.4962 | 51.0562 | 35.0082 | 12.742 | 47.7502 | 42.758 | 15.6018
问题二离散调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 63 | 438.8926 | 28.9526 | 36.8782 | 12.742 | 49.6202 | 42.2462 | 15.2299
问题二离散调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 72 | 538.1664 | 3.7264 | 36.8782 | 3.6342 | 40.5124 | 10.3658 | 12.4847
问题二离散调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 36 | 345.2962 | 143.0962 | 35.0082 | 22.0942 | 57.1024 | 42.2222 | 20.8491
问题二离散调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 45 | 427.13 | 100.43 | 35.0082 | 19.8322 | 54.8404 | 42.2222 | 19.7
问题二离散调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 54 | 522.284 | 71.084 | 36.8782 | 18.494 | 55.3722 | 42.2462 | 18.2687
问题二离散调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 63 | 599.0062 | 23.3062 | 36.8782 | 10.822 | 47.7002 | 42.2462 | 12.7214
问题二离散调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 72 | 700.2 | 0 | 36.8782 | 0 | 17.4724 | 4.5562 | 4.5534
问题二离散调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 36 | 362.8224 | 95.9824 | 35.0082 | 15.6942 | 50.7024 | 41.8338 | 19.3211
问题二离散调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 45 | 468.0122 | 76.6722 | 36.608 | 15.6942 | 52.3022 | 41.8338 | 19.4818
问题二离散调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 54 | 560.1022 | 44.2622 | 36.8782 | 10.8722 | 47.7504 | 42.2462 | 16.9309
问题二离散调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 63 | 657.0718 | 16.7318 | 36.8782 | 6.68 | 43.5582 | 42.2462 | 12.5229
问题二离散调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 72 | 764.84 | 0 | 36.8782 | 0 | 11.0724 | 4.822 | 3.2429
问题二离散调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 36 | 188.9542 | 507.1582 | 34.5162 | 63.992 | 98.5082 | 50.154 | 32.4577
问题二离散调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 45 | 188.9542 | 382.6582 | 34.5162 | 63.992 | 98.5082 | 50.154 | 27.5109
问题二离散调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 54 | 188.9542 | 258.1582 | 34.5162 | 37.7922 | 72.3084 | 39.1082 | 20.9376
问题二离散调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 63 | 246.832 | 191.536 | 36.908 | 23.0822 | 59.9902 | 40.4938 | 20.6463
问题二离散调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 72 | 353.502 | 173.706 | 37.9142 | 23.0822 | 60.9964 | 18.486 | 23.0016
问题二离散调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 36 | 203.0342 | 262.6782 | 34.5162 | 35.832 | 70.3482 | 41.834 | 22.7207
问题二离散调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 45 | 227.146 | 162.29 | 34.5162 | 35.112 | 69.6282 | 41.834 | 19.5757
问题二离散调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 54 | 267.272 | 77.916 | 34.5162 | 29.8358 | 64.352 | 39.1082 | 15.8666
问题二离散调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 63 | 353.7584 | 39.9024 | 37.9142 | 15.918 | 53.8322 | 44.8622 | 15.0599
问题二离散调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 72 | 448.0962 | 9.7402 | 37.9142 | 3.8822 | 41.7964 | 10.8298 | 13.2357
问题二离散调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 36 | 272.5864 | 166.4704 | 34.5162 | 23.042 | 57.5582 | 39.6622 | 19.3617
问题二离散调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 45 | 338.8422 | 108.2262 | 34.5162 | 22.3422 | 56.8584 | 40.8002 | 17.7749
问题二离散调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 54 | 414.7718 | 59.6558 | 36.908 | 15.272 | 52.18 | 40.4938 | 15.3835
问题二离散调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 63 | 506.416 | 26.8 | 37.9142 | 12.5558 | 50.47 | 44.8622 | 12.5652
问题二离散调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 72 | 604.116 | 0 | 37.9142 | 0 | 22.27 | 10.4762 | 6.7998
问题二离散调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 36 | 287.9464 | 117.1904 | 34.5162 | 16.642 | 51.1582 | 39.1082 | 17.5774
问题二离散调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 45 | 380.9722 | 85.7162 | 36.908 | 16.642 | 53.55 | 40.7458 | 17.739
问题二离散调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 54 | 469.3022 | 49.5462 | 37.9142 | 12.718 | 50.6322 | 44.8622 | 15.8214
问题二离散调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 63 | 561.1118 | 16.8558 | 37.9142 | 6.948 | 44.8622 | 44.8622 | 12.0074
问题二离散调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 72 | 668.756 | 0 | 37.9142 | 0 | 22.27 | 13.0362 | 6.2433
问题二离散调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 36 | 212.7502 | 473.4502 | 33.0938 | 65.8002 | 98.894 | 43.926 | 33.0466
问题二离散调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 45 | 212.7502 | 348.9502 | 33.0938 | 62.808 | 95.9018 | 43.926 | 26.7697
问题二离散调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 54 | 222.3924 | 234.0924 | 33.0938 | 29.5522 | 62.646 | 30.6962 | 21.0896
问题二离散调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 63 | 305.3064 | 192.5064 | 36.856 | 24.9422 | 61.7982 | 42.1342 | 22.2347
问题二离散调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 72 | 395.9442 | 158.6442 | 36.856 | 24.9422 | 61.7982 | 23.5764 | 22.735
问题二离散调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 36 | 233.6822 | 235.8222 | 33.0938 | 36.8358 | 69.9296 | 43.6878 | 22.9177
问题二离散调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 45 | 253.6064 | 131.2464 | 33.0938 | 30.3358 | 63.4296 | 40.7218 | 18.7846
问题二离散调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 54 | 303.7442 | 56.8842 | 33.0938 | 9.4578 | 42.5516 | 35.606 | 15.2042
问题二离散调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 63 | 406.7526 | 35.3926 | 36.856 | 9.0562 | 45.9122 | 42.1342 | 15.4434
问题二离散调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 72 | 505.7104 | 9.8504 | 36.856 | 5.7422 | 42.5982 | 19.7364 | 13.3417
问题二离散调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 36 | 320.6582 | 157.0382 | 33.0938 | 24.2022 | 57.296 | 45.8702 | 20.6958
问题二离散调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 45 | 388.9636 | 100.8436 | 33.0938 | 21.948 | 55.0418 | 45.8702 | 18.7514
问题二离散调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 54 | 476.588 | 63.968 | 34.1102 | 19.5558 | 53.666 | 45.8702 | 16.9678
问题二离散调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 63 | 560.7422 | 23.6222 | 36.856 | 9.0562 | 45.9122 | 42.1342 | 12.5847
问题二离散调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 72 | 661.62 | 0 | 36.856 | 0 | 19.5582 | 13.9764 | 5.7324
问题二离散调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 36 | 338.4842 | 110.2242 | 34.1102 | 17.8022 | 51.9124 | 42.1342 | 19.0274
问题二离散调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 45 | 445.4784 | 92.7184 | 36.2678 | 17.8022 | 54.07 | 45.2302 | 19.7787
问题二离散调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 54 | 532.932 | 55.672 | 36.856 | 11.8758 | 48.7318 | 45.2302 | 17.2903
问题二离散调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 63 | 624.1022 | 22.3422 | 36.856 | 9.0562 | 45.9122 | 42.1342 | 12.8742
问题二离散调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 72 | 726.26 | 0 | 36.856 | 0 | 13.6702 | 12.0564 | 4.0882
问题二离散调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 36 | 243.1862 | 400.2262 | 33.4218 | 57.2 | 90.6218 | 51.746 | 29.9962
问题二离散调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 45 | 243.1862 | 275.7262 | 33.4218 | 42.7822 | 76.204 | 51.746 | 24.5197
问题二离散调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 54 | 257.4304 | 165.4704 | 33.4218 | 29.5882 | 63.01 | 39.4362 | 20.4431
问题二离散调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 63 | 339.4604 | 123.0004 | 35.372 | 19.718 | 55.09 | 39.7182 | 20.4856
问题二离散调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 72 | 431.7862 | 90.8262 | 36.528 | 18.0882 | 54.6162 | 12.99 | 20.0796
问题二离散调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 36 | 283.01 | 181.49 | 33.4218 | 33.52 | 66.9418 | 43.426 | 22.1538
问题二离散调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 45 | 331.216 | 105.196 | 33.4218 | 26.8798 | 60.3016 | 47.7118 | 19.2724
问题二离散调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 54 | 397.4258 | 46.9058 | 33.4218 | 11.398 | 44.8198 | 43.426 | 16.1401
问题二离散调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 63 | 498.8742 | 23.8542 | 35.372 | 11.398 | 46.77 | 39.7182 | 14.7522
问题二离散调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 72 | 599.52 | 0 | 36.528 | 0 | 35.2262 | 7.2378 | 10.87
问题二离散调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 36 | 389.0982 | 121.8182 | 33.4218 | 17.3482 | 50.77 | 46.2342 | 21.4889
问题二离散调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 45 | 490.9504 | 99.1704 | 34.7462 | 17.3482 | 52.0944 | 46.2342 | 21.3607
问题二离散调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 54 | 574.816 | 58.536 | 35.372 | 13.68 | 49.052 | 46.2342 | 18.2964
问题二离散调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 63 | 662.7142 | 21.9342 | 35.372 | 9.478 | 44.85 | 42.5098 | 13.1668
问题二离散调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 72 | 765.28 | 0 | 36.528 | 0 | 12.3762 | 4.7342 | 2.9793
问题二离散调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 36 | 397.7524 | 65.8324 | 35.8378 | 10.7582 | 46.596 | 39.7182 | 19.4463
问题二离散调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 45 | 511.2504 | 54.8304 | 38.6722 | 10.7582 | 49.4304 | 45.5942 | 19.6213
问题二离散调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 54 | 613.856 | 32.936 | 38.752 | 8.198 | 46.95 | 45.5942 | 17.3303
问题二离散调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 63 | 715.7518 | 10.3318 | 38.752 | 4.972 | 43.724 | 40.6718 | 12.6258
问题二离散调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 72 | 829.92 | 0 | 39.5802 | 0 | 9.0684 | 4.9482 | 2.6655
问题三连续调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 36 | 233.2102 | 446.2542 | 39.7882 | 50.9622 | 90.7504 | 54.926 | 30.2109
问题三连续调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 45 | 233.2102 | 325.2896 | 39.7882 | 47.3502 | 87.1384 | 43.1082 | 27.1696
问题三连续调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 54 | 233.2102 | 192.2182 | 39.7882 | 34.758 | 74.5462 | 43.1082 | 21.7847
问题三连续调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 63 | 302.6017 | 135.324 | 39.7882 | 26.6502 | 66.4384 | 37.4302 | 21.014
问题三连续调节 | 风电1-光伏1 | 1 | 1 | 72 | 430.28 | 135.324 | 39.7882 | 26.6502 | 66.4384 | 23.826 | 23.0159
问题三连续调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 36 | 247.2902 | 201.7742 | 39.7882 | 32.7438 | 72.532 | 57.006 | 22.4751
问题三连续调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 45 | 247.2902 | 78.574 | 39.7882 | 14.396 | 54.1842 | 43.1082 | 17.6071
问题三连续调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 54 | 301.3593 | 7.4502 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 26.7689 | 14.5039
问题三连续调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 63 | 433.8278 | 7.4502 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 33.0406 | 14.8773
问题三连续调节 | 风电1-光伏2 | 1 | 2 | 72 | 560.9662 | 7.4502 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 15.506 | 13.5874
问题三连续调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 36 | 247.2902 | 36.0142 | 39.7882 | 8.4718 | 48.26 | 43.1082 | 16.0053
问题三连续调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 45 | 329.3897 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 34.286 | 13.6782
问题三连续调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 54 | 462.4612 | 4.4409e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 37.4302 | 14.8289
问题三连续调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 63 | 586.2046 | 0 | 39.7882 | 0 | 39.7882 | 20.9158 | 12.205
问题三连续调节 | 风电1-光伏3 | 1 | 3 | 72 | 719.276 | 0 | 39.7882 | 0 | 24.1984 | 13.586 | 6.4488
问题三连续调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 36 | 275.916 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 34.3722 | 14.4333
问题三连续调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 45 | 398.9429 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 31.372 | 13.5324
问题三连续调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 54 | 529.916 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 38.1738 | 15.0508
问题三连续调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 63 | 650.8446 | 0 | 39.7882 | 0 | 36.4284 | 19.2038 | 9.5993
问题三连续调节 | 风电1-光伏4 | 1 | 4 | 72 | 783.916 | 0 | 39.7882 | 0 | 17.7984 | 12.306 | 5.3087
问题三连续调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 36 | 263.2564 | 373.4404 | 39.2842 | 55.432 | 94.7162 | 39.8482 | 31.8971
问题三连续调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 45 | 263.2564 | 252.4517 | 39.2842 | 39.6182 | 78.9024 | 39.8482 | 26.2577
问题三连续调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 54 | 263.2564 | 119.3802 | 39.2842 | 28.5838 | 67.868 | 39.8482 | 20.496
问题三连续调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 63 | 360.7776 | 90.08 | 41.6382 | 18.9182 | 60.5564 | 42.1062 | 20.667
问题三连续调节 | 风电2-光伏1 | 2 | 1 | 72 | 487.428 | 89.612 | 41.6382 | 18.9182 | 60.5564 | 13.9578 | 21.6617
问题三连续调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 36 | 277.3364 | 128.9604 | 39.2842 | 36.7482 | 76.0324 | 42.33 | 21.635
问题三连续调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 45 | 278.2719 | 3.2242 | 39.2842 | 2.1922 | 41.4764 | 39.8482 | 16.4609
问题三连续调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 54 | 397.797 | 0.468 | 39.2842 | 0.468 | 39.7522 | 27.6618 | 15.2083
问题三连续调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 63 | 527.6644 | 7.1054e-15 | 41.6382 | 7.1054e-15 | 41.6382 | 28.4318 | 15.4884
问题三连续调节 | 风电2-光伏2 | 2 | 2 | 72 | 656.376 | 0 | 41.6382 | 0 | 41.3564 | 8.8378 | 12.6348
问题三连续调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 36 | 314.604 | 0.468 | 39.2842 | 0.468 | 39.7522 | 34.8602 | 16.053
问题三连续调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 45 | 435.3883 | 0.468 | 39.2842 | 0.468 | 39.7522 | 35.72 | 14.8827
问题三连续调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 54 | 568.4597 | 0.468 | 41.6382 | 0.468 | 42.1062 | 42.1062 | 16.8177
问题三连续调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 63 | 689.0646 | 0 | 41.6382 | 0 | 39.0164 | 23.89 | 10.689
问题三连续调节 | 风电2-光伏3 | 2 | 3 | 72 | 822.136 | 0 | 41.6382 | 0 | 18.3164 | 4.6302 | 4.7522
问题三连续调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 36 | 382.1318 | 3.3558 | 39.2842 | 1.672 | 40.9562 | 34.8602 | 15.1356
问题三连续调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 45 | 506.696 | 1.6838 | 41.6382 | 1.2158 | 42.854 | 42.1062 | 16.0035
问题三连续调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 54 | 632.776 | 0 | 41.6382 | 0 | 41.6382 | 38.2062 | 15.792
问题三连续调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 63 | 753.7046 | 0 | 41.6382 | 0 | 30.6922 | 24.6902 | 8.8594
问题三连续调节 | 风电2-光伏4 | 2 | 4 | 72 | 886.776 | 0 | 41.6382 | 0 | 11.9164 | 5.75 | 3.4627
问题三连续调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 36 | 223.3262 | 455.4462 | 35.0082 | 57.1638 | 92.172 | 39.9002 | 30.9358
问题三连续调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 45 | 223.3262 | 338.1962 | 35.0082 | 43.5342 | 78.5424 | 35.0082 | 26.9577
问题三连续调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 54 | 223.3262 | 205.1822 | 35.0082 | 39.64 | 74.6482 | 35.0082 | 22.1657
问题三连续调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 63 | 273.4382 | 126.6302 | 35.0082 | 22.8342 | 57.8424 | 17.7556 | 19.5606
问题三连续调节 | 风电3-光伏1 | 3 | 1 | 72 | 402.2482 | 126.3682 | 36.8782 | 22.8342 | 59.7124 | 13.9458 | 21.6101
问题三连续调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 36 | 237.4062 | 210.9662 | 35.0082 | 38.974 | 73.9822 | 42.758 | 21.8649
问题三连续调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 45 | 237.4062 | 90.8234 | 35.0082 | 24.3342 | 59.3424 | 35.0082 | 17.8525
问题三连续调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 54 | 277.8282 | 3.7264 | 35.0082 | 3.6342 | 38.6424 | 25.0502 | 13.7315
问题三连续调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 63 | 410.2013 | 3.7264 | 36.8782 | 3.6342 | 40.5124 | 36.8782 | 14.3526
问题三连续调节 | 风电3-光伏2 | 3 | 2 | 72 | 538.1664 | 3.7264 | 36.8782 | 3.6342 | 40.5124 | 10.3658 | 12.4847
问题三连续调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 36 | 237.4062 | 45.2062 | 35.0082 | 18.494 | 53.5022 | 39.9002 | 15.9176
问题三连续调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 45 | 309.45 | 7.1054e-15 | 35.0082 | 3.5527e-15 | 35.0082 | 20.4924 | 12.8638
问题三连续调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 54 | 441.6752 | 3.5527e-15 | 36.8782 | 3.5527e-15 | 36.8782 | 36.8782 | 14.377
问题三连续调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 63 | 567.1286 | 0 | 36.8782 | 0 | 35.9104 | 23.1862 | 10.7127
问题三连续调节 | 风电3-光伏3 | 3 | 3 | 72 | 700.2 | 0 | 36.8782 | 0 | 17.4724 | 4.5562 | 4.5534
问题三连续调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 36 | 256.84 | 4.4409e-14 | 35.0082 | 4.0856e-14 | 35.0082 | 35.0082 | 13.7989
问题三连续调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 45 | 378.5858 | 0 | 35.0082 | 0 | 35.0082 | 27.3836 | 12.9688
问题三连续调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 54 | 510.84 | 0 | 36.8782 | 0 | 36.8782 | 36.8782 | 14.7805
问题三连续调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 63 | 631.7686 | 0 | 36.8782 | 0 | 31.7724 | 22.6962 | 9.6208
问题三连续调节 | 风电3-光伏4 | 3 | 4 | 72 | 764.84 | 0 | 36.8782 | 0 | 11.0724 | 4.822 | 3.2429
问题三连续调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 36 | 187.39 | 518.094 | 34.5162 | 58.1862 | 92.7024 | 39.186 | 30.1506
问题三连续调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 45 | 188.9542 | 399.5313 | 34.5162 | 43.7822 | 78.2984 | 34.5162 | 27.5907
问题三连续调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 54 | 188.9542 | 266.4599 | 34.5162 | 43.7822 | 78.2984 | 34.5162 | 23.1998
问题三连续调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 63 | 224.1882 | 173.706 | 34.5162 | 23.0822 | 57.5984 | 18.486 | 19.3925
问题三连续调节 | 风电4-光伏1 | 4 | 1 | 72 | 353.502 | 173.706 | 37.9142 | 23.0822 | 60.9964 | 18.486 | 23.0016
问题三连续调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 36 | 203.0342 | 272.6782 | 34.5162 | 43.522 | 78.0382 | 41.834 | 22.6074
问题三连续调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 45 | 203.0342 | 154.3807 | 34.5162 | 24.5822 | 59.0984 | 34.5162 | 18.155
问题三连续调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 54 | 203.0342 | 21.3093 | 34.5162 | 5.7111 | 40.2273 | 34.5162 | 13.0932
问题三连续调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 63 | 319.453 | 9.7402 | 36.908 | 3.8822 | 40.7902 | 36.8828 | 14.1694
问题三连续调节 | 风电4-光伏2 | 4 | 2 | 72 | 448.0962 | 9.7402 | 37.9142 | 3.8822 | 41.7964 | 10.8298 | 13.2357
问题三连续调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 36 | 203.0342 | 106.9182 | 34.5162 | 24.2662 | 58.7824 | 39.1082 | 16.3355
问题三连续调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 45 | 215.4867 | 1.0658e-14 | 34.5162 | 3.5527e-15 | 34.5162 | 34.5162 | 12.3043
问题三连续调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 54 | 344.7989 | 7.1054e-15 | 37.9142 | 3.5527e-15 | 37.9142 | 37.9142 | 13.6829
问题三连续调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 63 | 471.0446 | 0 | 37.9142 | 0 | 37.9142 | 24.0622 | 9.7588
问题三连续调节 | 风电4-光伏3 | 4 | 3 | 72 | 604.116 | 0 | 37.9142 | 0 | 22.27 | 10.4762 | 6.7998
问题三连续调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 36 | 203.0342 | 42.2782 | 34.5162 | 13.4722 | 47.9884 | 39.1082 | 13.9282
问题三连续调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 45 | 281.1172 | 0 | 34.5162 | 0 | 34.5162 | 19.2842 | 12.3648
问题三连续调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 54 | 414.1886 | 0 | 37.9142 | 0 | 37.9142 | 37.9142 | 13.2534
问题三连续调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 63 | 535.6846 | 0 | 37.9142 | 0 | 33.0564 | 24.0622 | 8.6857
问题三连续调节 | 风电4-光伏4 | 4 | 4 | 72 | 668.756 | 0 | 37.9142 | 0 | 22.27 | 13.0362 | 6.2433
问题三连续调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 36 | 212.7502 | 483.4502 | 33.0938 | 65.468 | 98.5618 | 44.3764 | 32.5546
问题三连续调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 45 | 212.7502 | 366.4502 | 33.0938 | 45.6422 | 78.736 | 26.0522 | 28.132
问题三连续调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 54 | 212.7502 | 233.6117 | 33.0938 | 44.668 | 77.7618 | 26.0522 | 23.0566
问题三连续调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 63 | 266.7928 | 158.6442 | 34.1102 | 24.9422 | 59.0524 | 34.1102 | 20.6994
问题三连续调节 | 风电5-光伏1 | 5 | 1 | 72 | 395.9442 | 158.6442 | 36.856 | 24.9422 | 61.7982 | 23.5764 | 22.735
问题三连续调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 36 | 226.8302 | 238.9702 | 33.0938 | 36.8422 | 69.936 | 35.606 | 21.9118
问题三连续调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 45 | 226.8302 | 118.6826 | 33.0938 | 26.4422 | 59.536 | 26.1482 | 18.3508
问题三连续调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 54 | 248.142 | 9.8504 | 33.0938 | 5.7422 | 38.836 | 26.1482 | 13.5978
问题三连续调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 63 | 377.7019 | 9.8504 | 36.856 | 5.7422 | 42.5982 | 34.1102 | 14.8718
问题三连续调节 | 风电5-光伏2 | 5 | 2 | 72 | 505.7104 | 9.8504 | 36.856 | 5.7422 | 42.5982 | 19.7364 | 13.3417
问题三连续调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 36 | 226.8302 | 73.2102 | 33.0938 | 16.146 | 49.2398 | 33.686 | 16.0091
问题三连续调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 45 | 272.1143 | 0 | 33.0938 | 0 | 33.0938 | 19.4545 | 12.8293
问题三连续调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 54 | 401.7406 | 0 | 34.1102 | 0 | 34.1102 | 34.1102 | 13.4826
问题三连续调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 63 | 528.5486 | 0 | 36.856 | 0 | 36.856 | 25.0702 | 11.7747
问题三连续调节 | 风电5-光伏3 | 5 | 3 | 72 | 661.62 | 0 | 36.856 | 0 | 19.5582 | 13.9764 | 5.7324
问题三连续调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 36 | 226.8302 | 8.5702 | 33.0938 | 5.262 | 38.3558 | 26.1482 | 13.7266
问题三连续调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 45 | 337.8047 | 3.5527e-15 | 33.0938 | 3.5527e-15 | 33.0938 | 22.1481 | 12.1013
问题三连续调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 54 | 470.8762 | 3.5527e-15 | 36.856 | 3.5527e-15 | 36.856 | 36.2678 | 14.3155
问题三连续调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 63 | 593.1886 | 0 | 36.856 | 0 | 31.7882 | 22.3602 | 9.4297
问题三连续调节 | 风电5-光伏4 | 5 | 4 | 72 | 726.26 | 0 | 36.856 | 0 | 13.6702 | 12.0564 | 4.0882
问题三连续调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 36 | 243.1862 | 410.2262 | 33.4218 | 48.9982 | 82.42 | 51.746 | 28.5636
问题三连续调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 45 | 243.1862 | 293.2262 | 33.4218 | 38.7882 | 72.21 | 33.3082 | 26.1655
问题三连续调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 54 | 243.1862 | 160.2724 | 33.4218 | 33.5998 | 67.0216 | 33.3082 | 21.0179
问题三连续调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 63 | 302.8667 | 90.8262 | 34.7462 | 18.0882 | 52.8344 | 34.7462 | 19.1506
问题三连续调节 | 风电6-光伏1 | 6 | 1 | 72 | 431.7862 | 90.8262 | 36.528 | 18.0882 | 54.6162 | 12.99 | 20.0796
问题三连续调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 36 | 257.2662 | 165.7462 | 33.4218 | 27.1478 | 60.5696 | 43.426 | 20.9777
问题三连续调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 45 | 257.2662 | 44.8429 | 33.4218 | 16.2382 | 49.66 | 33.3082 | 16.9766
问题三连续调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 54 | 338.6719 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 22.626 | 13.9005
问题三连续调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 63 | 470.9147 | 3.5527e-15 | 35.372 | 3.5527e-15 | 35.372 | 28.7139 | 14.2398
问题三连续调节 | 风电6-光伏2 | 6 | 2 | 72 | 599.52 | 0 | 36.528 | 0 | 35.2262 | 7.2378 | 10.87
问题三连续调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 36 | 257.28 | 7.1054e-15 | 33.4218 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 33.3082 | 15.171
问题三连续调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 45 | 376.1423 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 18.6362 | 13.4718
问题三连续调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 54 | 509.2137 | 3.5527e-15 | 35.372 | 3.5527e-15 | 35.372 | 34.7462 | 15.4048
问题三连续调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 63 | 632.2086 | 0 | 35.372 | 0 | 31.9202 | 25.4342 | 10.6738
问题三连续调节 | 风电6-光伏3 | 6 | 3 | 72 | 765.28 | 0 | 36.528 | 0 | 12.3762 | 4.7342 | 2.9793
问题三连续调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 36 | 321.92 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 1.7764e-15 | 33.4218 | 33.2562 | 14.3486
问题三连续调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 45 | 446.0735 | 0 | 35.8378 | 0 | 35.8378 | 35.8031 | 14.5108
问题三连续调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 54 | 575.92 | 0 | 38.752 | 0 | 38.752 | 38.6722 | 15.2356
问题三连续调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 63 | 696.8486 | 0 | 38.752 | 0 | 28.7102 | 24.7942 | 9.4551
问题三连续调节 | 风电6-光伏4 | 6 | 4 | 72 | 829.92 | 0 | 39.5802 | 0 | 9.0684 | 4.9482 | 2.6655

## 连续调节影响比较
场景 | 风电场景 | 光伏场景 | 日氨产量(t/day) | 购电量(MWh)_问题二 | 售电量(MWh)_问题二 | 最大购电功率(MW)_问题二 | 最大反送功率(MW)_问题二 | 交换功率峰谷差(MW)_问题二 | 最大爬坡功率(MW/h)_问题二 | 交换功率标准差(MW)_问题二 | 购电量(MWh)_问题三 | 售电量(MWh)_问题三 | 最大购电功率(MW)_问题三 | 最大反送功率(MW)_问题三 | 交换功率峰谷差(MW)_问题三 | 最大爬坡功率(MW/h)_问题三 | 交换功率标准差(MW)_问题三 | 购电量(MWh)_变化 | 售电量(MWh)_变化 | 最大购电功率(MW)_变化 | 最大反送功率(MW)_变化 | 交换功率峰谷差(MW)_变化 | 最大爬坡功率(MW/h)_变化 | 交换功率标准差(MW)_变化
风电1-光伏1 | 1 | 1 | 36 | 233.2102 | 436.2542 | 39.7882 | 60.2638 | 100.052 | 65.326 | 31.7739 | 233.2102 | 446.2542 | 39.7882 | 50.9622 | 90.7504 | 54.926 | 30.2109 | -4.9867e-07 | 10 | 7.1054e-15 | -9.3016 | -9.3016 | -10.4 | -1.563
风电1-光伏1 | 1 | 1 | 45 | 233.2102 | 311.7542 | 39.7882 | 50.9622 | 90.7504 | 65.326 | 26.0637 | 233.2102 | 325.2896 | 39.7882 | 47.3502 | 87.1384 | 43.1082 | 27.1696 | -2.8169e-07 | 13.5354 | 7.1054e-15 | -3.612 | -3.612 | -22.2178 | 1.1059
风电1-光伏1 | 1 | 1 | 54 | 235.0722 | 189.1162 | 39.7882 | 27.5642 | 67.3524 | 43.1082 | 20.7984 | 233.2102 | 192.2182 | 39.7882 | 34.758 | 74.5462 | 43.1082 | 21.7847 | -1.862 | 3.102 | 7.1054e-15 | 7.1938 | 7.1938 | 7.1054e-15 | 0.98625
风电1-光伏1 | 1 | 1 | 63 | 326.6262 | 156.1702 | 39.7882 | 26.6502 | 66.4384 | 41.3302 | 22.0713 | 302.6017 | 135.324 | 39.7882 | 26.6502 | 66.4384 | 37.4302 | 21.014 | -24.0245 | -20.8462 | 7.1054e-15 | 0 | 1.4211e-14 | -3.9 | -1.0573
风电1-光伏1 | 1 | 1 | 72 | 430.28 | 135.324 | 39.7882 | 26.6502 | 66.4384 | 23.826 | 23.0159 | 430.28 | 135.324 | 39.7882 | 26.6502 | 66.4384 | 23.826 | 23.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电1-光伏2 | 1 | 2 | 36 | 262.5022 | 206.9862 | 39.7882 | 35.078 | 74.8662 | 57.006 | 23.2403 | 247.2902 | 201.7742 | 39.7882 | 32.7438 | 72.532 | 57.006 | 22.4751 | -15.212 | -5.212 | 7.1054e-15 | -2.3342 | -2.3342 | 0 | -0.76529
风电1-光伏2 | 1 | 2 | 45 | 298.3182 | 118.3022 | 39.7882 | 32.7438 | 72.532 | 57.006 | 19.9446 | 247.2902 | 78.574 | 39.7882 | 14.396 | 54.1842 | 43.1082 | 17.6071 | -51.028 | -39.7282 | -3.7422e-07 | -18.3478 | -18.3478 | -13.8978 | -2.3375
风电1-光伏2 | 1 | 2 | 54 | 342.7184 | 38.2024 | 39.7882 | 12.8442 | 52.6324 | 43.1082 | 15.2094 | 301.3593 | 7.4502 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 26.7689 | 14.5039 | -41.3591 | -30.7522 | 7.1054e-15 | -5.394 | -5.394 | -16.3393 | -0.70551
风电1-光伏2 | 1 | 2 | 63 | 448.9924 | 19.9764 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 41.3302 | 15.0009 | 433.8278 | 7.4502 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 33.0406 | 14.8773 | -15.1646 | -12.5262 | 7.1054e-15 | 0 | 7.1054e-15 | -8.2896 | -0.12363
风电1-光伏2 | 1 | 2 | 72 | 560.9662 | 7.4502 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 15.506 | 13.5874 | 560.9662 | 7.4502 | 39.7882 | 7.4502 | 47.2384 | 15.506 | 13.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电1-光伏3 | 1 | 3 | 36 | 345.8904 | 124.6144 | 39.7882 | 25.9102 | 65.6984 | 43.1082 | 20.606 | 247.2902 | 36.0142 | 39.7882 | 8.4718 | 48.26 | 43.1082 | 16.0053 | -98.6002 | -88.6002 | 7.1054e-15 | -17.4384 | -17.4384 | 7.1054e-15 | -4.6007
风电1-光伏3 | 1 | 3 | 45 | 426.558 | 80.782 | 39.7882 | 19.3762 | 59.1644 | 43.1082 | 19.1242 | 329.3897 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 34.286 | 13.6782 | -97.1683 | -80.782 | 0 | -19.3762 | -19.3762 | -8.8222 | -5.4459
风电1-光伏3 | 1 | 3 | 54 | 526.3 | 56.024 | 39.7882 | 15.4638 | 55.252 | 41.7158 | 17.8608 | 462.4612 | 4.4409e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 37.4302 | 14.8289 | -63.8388 | -56.024 | 7.1054e-15 | -15.4638 | -15.4638 | -4.2856 | -3.0319
风电1-光伏3 | 1 | 3 | 63 | 605.3822 | 10.6062 | 39.7882 | 5.098 | 44.8862 | 41.3302 | 12.1249 | 586.2046 | 0 | 39.7882 | 0 | 39.7882 | 20.9158 | 12.205 | -19.1776 | -10.6062 | 7.1054e-15 | -5.098 | -5.098 | -20.4144 | 0.080119
风电1-光伏3 | 1 | 3 | 72 | 719.276 | 0 | 39.7882 | 0 | 24.1984 | 13.586 | 6.4488 | 719.276 | 0 | 39.7882 | 0 | 24.1984 | 13.586 | 6.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电1-光伏4 | 1 | 4 | 36 | 361.2504 | 75.3344 | 39.7882 | 19.5102 | 59.2984 | 43.1082 | 18.7762 | 275.916 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 34.3722 | 14.4333 | -85.3344 | -75.3344 | 7.1054e-15 | -19.5102 | -19.5102 | -8.736 | -4.343
风电1-光伏4 | 1 | 4 | 45 | 472.8282 | 62.4122 | 39.7882 | 19.5102 | 59.2984 | 42.0738 | 19.3036 | 398.9429 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 31.372 | 13.5324 | -73.8853 | -62.4122 | 7.1054e-15 | -19.5102 | -19.5102 | -10.7018 | -5.7712
风电1-光伏4 | 1 | 4 | 54 | 565.34 | 30.424 | 39.7882 | 8.198 | 47.9862 | 42.0738 | 16.5214 | 529.916 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 3.5527e-15 | 39.7882 | 38.1738 | 15.0508 | -35.424 | -30.424 | 7.1054e-15 | -8.198 | -8.198 | -3.9 | -1.4706
风电1-光伏4 | 1 | 4 | 63 | 668.7422 | 9.3262 | 39.7882 | 3.818 | 43.6062 | 42.0738 | 12.5349 | 650.8446 | 0 | 39.7882 | 0 | 36.4284 | 19.2038 | 9.5993 | -17.8976 | -9.3262 | 7.1054e-15 | -3.818 | -7.1778 | -22.87 | -2.9356
风电1-光伏4 | 1 | 4 | 72 | 783.916 | 0 | 39.7882 | 0 | 17.7984 | 12.306 | 5.3087 | 783.916 | 0 | 39.7882 | 0 | 17.7984 | 12.306 | 5.3087 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电2-光伏1 | 2 | 1 | 36 | 263.2564 | 363.4404 | 39.2842 | 55.432 | 94.7162 | 50.65 | 30.3385 | 263.2564 | 373.4404 | 39.2842 | 55.432 | 94.7162 | 39.8482 | 31.8971 | -4.9867e-07 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10.8018 | 1.5586
风电2-光伏1 | 2 | 1 | 45 | 263.2564 | 238.9404 | 39.2842 | 37.8582 | 77.1424 | 50.65 | 24.7601 | 263.2564 | 252.4517 | 39.2842 | 39.6182 | 78.9024 | 39.8482 | 26.2577 | -2.8169e-07 | 13.5113 | 0 | 1.76 | 1.76 | -10.8018 | 1.4976
风电2-光伏1 | 2 | 1 | 54 | 284.6024 | 135.7864 | 39.2842 | 27.7882 | 67.0724 | 39.8482 | 20.837 | 263.2564 | 119.3802 | 39.2842 | 28.5838 | 67.868 | 39.8482 | 20.496 | -21.346 | -16.4062 | 0 | 0.7956 | 0.7956 | 0 | -0.34094
风电2-光伏1 | 2 | 1 | 63 | 380.7502 | 107.4342 | 41.6382 | 18.9182 | 60.5564 | 42.1062 | 21.4627 | 360.7776 | 90.08 | 41.6382 | 18.9182 | 60.5564 | 42.1062 | 20.667 | -19.9726 | -17.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79571
风电2-光伏1 | 2 | 1 | 72 | 487.428 | 89.612 | 41.6382 | 18.9182 | 60.5564 | 13.9578 | 21.6617 | 487.428 | 89.612 | 41.6382 | 18.9182 | 60.5564 | 13.9578 | 21.6617 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电2-光伏2 | 2 | 2 | 36 | 298.4522 | 140.0762 | 39.2842 | 31.752 | 71.0362 | 42.33 | 22.0655 | 277.3364 | 128.9604 | 39.2842 | 36.7482 | 76.0324 | 42.33 | 21.635 | -21.1158 | -11.1158 | 0 | 4.9962 | 4.9962 | 7.1054e-15 | -0.4305
风电2-光伏2 | 2 | 2 | 45 | 351.2742 | 68.3982 | 39.2842 | 26.1758 | 65.46 | 49.0958 | 18.9448 | 278.2719 | 3.2242 | 39.2842 | 2.1922 | 41.4764 | 39.8482 | 16.4609 | -73.0023 | -65.174 | 0 | -23.9836 | -23.9836 | -9.2476 | -2.4839
风电2-光伏2 | 2 | 2 | 54 | 424.912 | 17.536 | 39.2842 | 7.4698 | 46.754 | 42.33 | 15.7827 | 397.797 | 0.468 | 39.2842 | 0.468 | 39.7522 | 27.6618 | 15.2083 | -27.115 | -17.068 | 0 | -7.0018 | -7.0018 | -14.6682 | -0.57445
风电2-光伏2 | 2 | 2 | 63 | 541.3782 | 9.5022 | 41.6382 | 6.842 | 48.4802 | 42.1062 | 15.2988 | 527.6644 | 7.1054e-15 | 41.6382 | 7.1054e-15 | 41.6382 | 28.4318 | 15.4884 | -13.7138 | -9.5022 | 0 | -6.842 | -6.842 | -13.6744 | 0.1896
风电2-光伏2 | 2 | 2 | 72 | 656.376 | 0 | 41.6382 | 0 | 41.3564 | 8.8378 | 12.6348 | 656.376 | 0 | 41.6382 | 0 | 41.3564 | 8.8378 | 12.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15
风电2-光伏3 | 2 | 3 | 36 | 411.9984 | 87.8624 | 39.2842 | 18.1782 | 57.4624 | 46.1302 | 21.3515 | 314.604 | 0.468 | 39.2842 | 0.468 | 39.7522 | 34.8602 | 16.053 | -97.3944 | -87.3944 | 0 | -17.7102 | -17.7102 | -11.27 | -5.2985
风电2-光伏3 | 2 | 3 | 45 | 526.4464 | 77.8104 | 40.936 | 18.1782 | 59.1142 | 46.1302 | 21.665 | 435.3883 | 0.468 | 39.2842 | 0.468 | 39.7522 | 35.72 | 14.8827 | -91.0581 | -77.3424 | -1.6518 | -17.7102 | -19.362 | -10.4102 | -6.7823
风电2-光伏3 | 2 | 3 | 54 | 616.5142 | 43.3782 | 41.6382 | 14.9882 | 56.6264 | 44.6158 | 18.5796 | 568.4597 | 0.468 | 41.6382 | 0.468 | 42.1062 | 42.1062 | 16.8177 | -48.0545 | -42.9102 | 0 | -14.5202 | -14.5202 | -2.5096 | -1.7619
风电2-光伏3 | 2 | 3 | 63 | 705.2182 | 7.5822 | 41.6382 | 4.922 | 46.5602 | 42.1062 | 12.7286 | 689.0646 | 0 | 41.6382 | 0 | 39.0164 | 23.89 | 10.689 | -16.1536 | -7.5822 | 0 | -4.922 | -7.5438 | -18.2162 | -2.0396
风电2-光伏3 | 2 | 3 | 72 | 822.136 | 0 | 41.6382 | 0 | 18.3164 | 4.6302 | 4.7522 | 822.136 | 0 | 41.6382 | 0 | 18.3164 | 4.6302 | 4.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0
风电2-光伏4 | 2 | 4 | 36 | 427.5886 | 38.8126 | 39.354 | 11.7782 | 51.1322 | 45.4902 | 19.6834 | 382.1318 | 3.3558 | 39.2842 | 1.672 | 40.9562 | 34.8602 | 15.1356 | -45.4568 | -35.4568 | -0.0698 | -10.1062 | -10.176 | -10.63 | -4.5478
风电2-光伏4 | 2 | 4 | 45 | 550.1264 | 36.8504 | 40.936 | 11.7782 | 52.7142 | 45.4902 | 20.0239 | 506.696 | 1.6838 | 41.6382 | 1.2158 | 42.854 | 42.1062 | 16.0035 | -43.4304 | -35.1666 | 0.7022 | -10.5624 | -9.8602 | -3.384 | -4.0204
风电2-光伏4 | 2 | 4 | 54 | 652.9942 | 15.2182 | 41.6382 | 6.0282 | 47.6664 | 42.1062 | 17.1204 | 632.776 | 0 | 41.6382 | 0 | 41.6382 | 38.2062 | 15.792 | -20.2182 | -15.2182 | 0 | -6.0282 | -6.0282 | -3.9 | -1.3284
风电2-光伏4 | 2 | 4 | 63 | 765.6318 | 3.3558 | 41.6382 | 1.672 | 43.3102 | 42.1062 | 12.8355 | 753.7046 | 0 | 41.6382 | 0 | 30.6922 | 24.6902 | 8.8594 | -11.9272 | -3.3558 | 0 | -1.672 | -12.618 | -17.416 | -3.9761
风电2-光伏4 | 2 | 4 | 72 | 886.776 | 0 | 41.6382 | 0 | 11.9164 | 5.75 | 3.4627 | 886.776 | 0 | 41.6382 | 0 | 11.9164 | 5.75 | 3.4627 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电3-光伏1 | 3 | 1 | 36 | 223.3262 | 445.4462 | 35.0082 | 62.0722 | 97.0804 | 51.078 | 31.5785 | 223.3262 | 455.4462 | 35.0082 | 57.1638 | 92.172 | 39.9002 | 30.9358 | -4.9867e-07 | 10 | 0 | -4.9084 | -4.9084 | -11.1778 | -0.64263
风电3-光伏1 | 3 | 1 | 45 | 223.3262 | 320.9462 | 35.0082 | 53.796 | 88.8042 | 51.078 | 25.6946 | 223.3262 | 338.1962 | 35.0082 | 43.5342 | 78.5424 | 35.0082 | 26.9577 | -5.9671e-07 | 17.25 | 0 | -10.2618 | -10.2618 | -16.0698 | 1.2631
风电3-光伏1 | 3 | 1 | 54 | 229.8364 | 202.9564 | 35.0082 | 33.5282 | 68.5364 | 39.9002 | 20.7889 | 223.3262 | 205.1822 | 35.0082 | 39.64 | 74.6482 | 35.0082 | 22.1657 | -6.5102 | 2.2258 | 0 | 6.1118 | 6.1118 | -4.892 | 1.3768
风电3-光伏1 | 3 | 1 | 63 | 311.2944 | 159.9144 | 36.8782 | 22.8342 | 59.7124 | 42.2462 | 21.4494 | 273.4382 | 126.6302 | 35.0082 | 22.8342 | 57.8424 | 17.7556 | 19.5606 | -37.8562 | -33.2842 | -1.87 | 0 | -1.87 | -24.4906 | -1.8888
风电3-光伏1 | 3 | 1 | 72 | 402.2482 | 126.3682 | 36.8782 | 22.8342 | 59.7124 | 13.9458 | 21.6101 | 402.2482 | 126.3682 | 36.8782 | 22.8342 | 59.7124 | 13.9458 | 21.6101 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15
风电3-光伏2 | 3 | 2 | 36 | 245.1004 | 208.6604 | 35.0082 | 36.76 | 71.7682 | 42.758 | 22.2945 | 237.4062 | 210.9662 | 35.0082 | 38.974 | 73.9822 | 42.758 | 21.8649 | -7.6942 | 2.3058 | 0 | 2.214 | 2.214 | 0 | -0.42966
风电3-光伏2 | 3 | 2 | 45 | 278.0304 | 117.0904 | 35.0082 | 29.6438 | 64.652 | 45.5078 | 18.7879 | 237.4062 | 90.8234 | 35.0082 | 24.3342 | 59.3424 | 35.0082 | 17.8525 | -40.6242 | -26.267 | 0 | -5.3096 | -5.3096 | -10.4996 | -0.93536
风电3-光伏2 | 3 | 2 | 54 | 336.4962 | 51.0562 | 35.0082 | 12.742 | 47.7502 | 42.758 | 15.6018 | 277.8282 | 3.7264 | 35.0082 | 3.6342 | 38.6424 | 25.0502 | 13.7315 | -58.668 | -47.3298 | 0 | -9.1078 | -9.1078 | -17.7078 | -1.8702
风电3-光伏2 | 3 | 2 | 63 | 438.8926 | 28.9526 | 36.8782 | 12.742 | 49.6202 | 42.2462 | 15.2299 | 410.2013 | 3.7264 | 36.8782 | 3.6342 | 40.5124 | 36.8782 | 14.3526 | -28.6913 | -25.2262 | 0 | -9.1078 | -9.1078 | -5.368 | -0.87738
风电3-光伏2 | 3 | 2 | 72 | 538.1664 | 3.7264 | 36.8782 | 3.6342 | 40.5124 | 10.3658 | 12.4847 | 538.1664 | 3.7264 | 36.8782 | 3.6342 | 40.5124 | 10.3658 | 12.4847 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电3-光伏3 | 3 | 3 | 36 | 345.2962 | 143.0962 | 35.0082 | 22.0942 | 57.1024 | 42.2222 | 20.8491 | 237.4062 | 45.2062 | 35.0082 | 18.494 | 53.5022 | 39.9002 | 15.9176 | -107.89 | -97.89 | 0 | -3.6002 | -3.6002 | -2.322 | -4.9315
风电3-光伏3 | 3 | 3 | 45 | 427.13 | 100.43 | 35.0082 | 19.8322 | 54.8404 | 42.2222 | 19.7 | 309.45 | 7.1054e-15 | 35.0082 | 3.5527e-15 | 35.0082 | 20.4924 | 12.8638 | -117.68 | -100.43 | 0 | -19.8322 | -19.8322 | -21.7298 | -6.8362
风电3-光伏3 | 3 | 3 | 54 | 522.284 | 71.084 | 36.8782 | 18.494 | 55.3722 | 42.2462 | 18.2687 | 441.6752 | 3.5527e-15 | 36.8782 | 3.5527e-15 | 36.8782 | 36.8782 | 14.377 | -80.6088 | -71.084 | 0 | -18.494 | -18.494 | -5.368 | -3.8917
风电3-光伏3 | 3 | 3 | 63 | 599.0062 | 23.3062 | 36.8782 | 10.822 | 47.7002 | 42.2462 | 12.7214 | 567.1286 | 0 | 36.8782 | 0 | 35.9104 | 23.1862 | 10.7127 | -31.8776 | -23.3062 | 0 | -10.822 | -11.7898 | -19.06 | -2.0086
风电3-光伏3 | 3 | 3 | 72 | 700.2 | 0 | 36.8782 | 0 | 17.4724 | 4.5562 | 4.5534 | 700.2 | 0 | 36.8782 | 0 | 17.4724 | 4.5562 | 4.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16
风电3-光伏4 | 3 | 4 | 36 | 362.8224 | 95.9824 | 35.0082 | 15.6942 | 50.7024 | 41.8338 | 19.3211 | 256.84 | 4.4409e-14 | 35.0082 | 4.0856e-14 | 35.0082 | 35.0082 | 13.7989 | -105.9824 | -95.9824 | 0 | -15.6942 | -15.6942 | -6.8256 | -5.5221
风电3-光伏4 | 3 | 4 | 45 | 468.0122 | 76.6722 | 36.608 | 15.6942 | 52.3022 | 41.8338 | 19.4818 | 378.5858 | 0 | 35.0082 | 0 | 35.0082 | 27.3836 | 12.9688 | -89.4264 | -76.6722 | -1.5998 | -15.6942 | -17.294 | -14.4502 | -6.5131
风电3-光伏4 | 3 | 4 | 54 | 560.1022 | 44.2622 | 36.8782 | 10.8722 | 47.7504 | 42.2462 | 16.9309 | 510.84 | 0 | 36.8782 | 0 | 36.8782 | 36.8782 | 14.7805 | -49.2622 | -44.2622 | 0 | -10.8722 | -10.8722 | -5.368 | -2.1504
风电3-光伏4 | 3 | 4 | 63 | 657.0718 | 16.7318 | 36.8782 | 6.68 | 43.5582 | 42.2462 | 12.5229 | 631.7686 | 0 | 36.8782 | 0 | 31.7724 | 22.6962 | 9.6208 | -25.3032 | -16.7318 | 0 | -6.68 | -11.7858 | -19.55 | -2.9021
风电3-光伏4 | 3 | 4 | 72 | 764.84 | 0 | 36.8782 | 0 | 11.0724 | 4.822 | 3.2429 | 764.84 | 0 | 36.8782 | 0 | 11.0724 | 4.822 | 3.2429 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16
风电4-光伏1 | 4 | 1 | 36 | 188.9542 | 507.1582 | 34.5162 | 63.992 | 98.5082 | 50.154 | 32.4577 | 187.39 | 518.094 | 34.5162 | 58.1862 | 92.7024 | 39.186 | 30.1506 | -1.5642 | 10.9358 | 1.4211e-14 | -5.8058 | -5.8058 | -10.968 | -2.3071
风电4-光伏1 | 4 | 1 | 45 | 188.9542 | 382.6582 | 34.5162 | 63.992 | 98.5082 | 50.154 | 27.5109 | 188.9542 | 399.5313 | 34.5162 | 43.7822 | 78.2984 | 34.5162 | 27.5907 | -2.8169e-07 | 16.8731 | 1.4211e-14 | -20.2098 | -20.2098 | -15.6378 | 0.079779
风电4-光伏1 | 4 | 1 | 54 | 188.9542 | 258.1582 | 34.5162 | 37.7922 | 72.3084 | 39.1082 | 20.9376 | 188.9542 | 266.4599 | 34.5162 | 43.7822 | 78.2984 | 34.5162 | 23.1998 | -2.8169e-07 | 8.3017 | -2.8169e-07 | 5.99 | 5.99 | -4.592 | 2.2622
风电4-光伏1 | 4 | 1 | 63 | 246.832 | 191.536 | 36.908 | 23.0822 | 59.9902 | 40.4938 | 20.6463 | 224.1882 | 173.706 | 34.5162 | 23.0822 | 57.5984 | 18.486 | 19.3925 | -22.6438 | -17.83 | -2.3918 | 0 | -2.3918 | -22.0078 | -1.2537
风电4-光伏1 | 4 | 1 | 72 | 353.502 | 173.706 | 37.9142 | 23.0822 | 60.9964 | 18.486 | 23.0016 | 353.502 | 173.706 | 37.9142 | 23.0822 | 60.9964 | 18.486 | 23.0016 | 5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电4-光伏2 | 4 | 2 | 36 | 203.0342 | 262.6782 | 34.5162 | 35.832 | 70.3482 | 41.834 | 22.7207 | 203.0342 | 272.6782 | 34.5162 | 43.522 | 78.0382 | 41.834 | 22.6074 | -4.9867e-07 | 10 | 1.4211e-14 | 7.69 | 7.69 | 0 | -0.11333
风电4-光伏2 | 4 | 2 | 45 | 227.146 | 162.29 | 34.5162 | 35.112 | 69.6282 | 41.834 | 19.5757 | 203.0342 | 154.3807 | 34.5162 | 24.5822 | 59.0984 | 34.5162 | 18.155 | -24.1118 | -7.9093 | 0 | -10.5298 | -10.5298 | -7.3178 | -1.4207
风电4-光伏2 | 4 | 2 | 54 | 267.272 | 77.916 | 34.5162 | 29.8358 | 64.352 | 39.1082 | 15.8666 | 203.0342 | 21.3093 | 34.5162 | 5.7111 | 40.2273 | 34.5162 | 13.0932 | -64.2378 | -56.6067 | 1.4211e-14 | -24.1247 | -24.1247 | -4.592 | -2.7734
风电4-光伏2 | 4 | 2 | 63 | 353.7584 | 39.9024 | 37.9142 | 15.918 | 53.8322 | 44.8622 | 15.0599 | 319.453 | 9.7402 | 36.908 | 3.8822 | 40.7902 | 36.8828 | 14.1694 | -34.3054 | -30.1622 | -1.0062 | -12.0358 | -13.042 | -7.9794 | -0.89044
风电4-光伏2 | 4 | 2 | 72 | 448.0962 | 9.7402 | 37.9142 | 3.8822 | 41.7964 | 10.8298 | 13.2357 | 448.0962 | 9.7402 | 37.9142 | 3.8822 | 41.7964 | 10.8298 | 13.2357 | 0 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电4-光伏3 | 4 | 3 | 36 | 272.5864 | 166.4704 | 34.5162 | 23.042 | 57.5582 | 39.6622 | 19.3617 | 203.0342 | 106.9182 | 34.5162 | 24.2662 | 58.7824 | 39.1082 | 16.3355 | -69.5522 | -59.5522 | 1.4211e-14 | 1.2242 | 1.2242 | -0.554 | -3.0262
风电4-光伏3 | 4 | 3 | 45 | 338.8422 | 108.2262 | 34.5162 | 22.3422 | 56.8584 | 40.8002 | 17.7749 | 215.4867 | 1.0658e-14 | 34.5162 | 3.5527e-15 | 34.5162 | 34.5162 | 12.3043 | -123.3555 | -108.2262 | 0 | -22.3422 | -22.3422 | -6.284 | -5.4706
风电4-光伏3 | 4 | 3 | 54 | 414.7718 | 59.6558 | 36.908 | 15.272 | 52.18 | 40.4938 | 15.3835 | 344.7989 | 7.1054e-15 | 37.9142 | 3.5527e-15 | 37.9142 | 37.9142 | 13.6829 | -69.9729 | -59.6558 | 1.0062 | -15.272 | -14.2658 | -2.5796 | -1.7006
风电4-光伏3 | 4 | 3 | 63 | 506.416 | 26.8 | 37.9142 | 12.5558 | 50.47 | 44.8622 | 12.5652 | 471.0446 | 0 | 37.9142 | 0 | 37.9142 | 24.0622 | 9.7588 | -35.3714 | -26.8 | 0 | -12.5558 | -12.5558 | -20.8 | -2.8064
风电4-光伏3 | 4 | 3 | 72 | 604.116 | 0 | 37.9142 | 0 | 22.27 | 10.4762 | 6.7998 | 604.116 | 0 | 37.9142 | 0 | 22.27 | 10.4762 | 6.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电4-光伏4 | 4 | 4 | 36 | 287.9464 | 117.1904 | 34.5162 | 16.642 | 51.1582 | 39.1082 | 17.5774 | 203.0342 | 42.2782 | 34.5162 | 13.4722 | 47.9884 | 39.1082 | 13.9282 | -84.9122 | -74.9122 | 0 | -3.1698 | -3.1698 | 0 | -3.6492
风电4-光伏4 | 4 | 4 | 45 | 380.9722 | 85.7162 | 36.908 | 16.642 | 53.55 | 40.7458 | 17.739 | 281.1172 | 0 | 34.5162 | 0 | 34.5162 | 19.2842 | 12.3648 | -99.855 | -85.7162 | -2.3918 | -16.642 | -19.0338 | -21.4616 | -5.3742
风电4-光伏4 | 4 | 4 | 54 | 469.3022 | 49.5462 | 37.9142 | 12.718 | 50.6322 | 44.8622 | 15.8214 | 414.1886 | 0 | 37.9142 | 0 | 37.9142 | 37.9142 | 13.2534 | -55.1136 | -49.5462 | 0 | -12.718 | -12.718 | -6.948 | -2.568
风电4-光伏4 | 4 | 4 | 63 | 561.1118 | 16.8558 | 37.9142 | 6.948 | 44.8622 | 44.8622 | 12.0074 | 535.6846 | 0 | 37.9142 | 0 | 33.0564 | 24.0622 | 8.6857 | -25.4272 | -16.8558 | 0 | -6.948 | -11.8058 | -20.8 | -3.3218
风电4-光伏4 | 4 | 4 | 72 | 668.756 | 0 | 37.9142 | 0 | 22.27 | 13.0362 | 6.2433 | 668.756 | 0 | 37.9142 | 0 | 22.27 | 13.0362 | 6.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电5-光伏1 | 5 | 1 | 36 | 212.7502 | 473.4502 | 33.0938 | 65.8002 | 98.894 | 43.926 | 33.0466 | 212.7502 | 483.4502 | 33.0938 | 65.468 | 98.5618 | 44.3764 | 32.5546 | -4.9868e-07 | 10 | 0 | -0.3322 | -0.3322 | 0.4504 | -0.49201
风电5-光伏1 | 5 | 1 | 45 | 212.7502 | 348.9502 | 33.0938 | 62.808 | 95.9018 | 43.926 | 26.7697 | 212.7502 | 366.4502 | 33.0938 | 45.6422 | 78.736 | 26.0522 | 28.132 | -4.9868e-07 | 17.5 | 0 | -17.1658 | -17.1658 | -17.8738 | 1.3623
风电5-光伏1 | 5 | 1 | 54 | 222.3924 | 234.0924 | 33.0938 | 29.5522 | 62.646 | 30.6962 | 21.0896 | 212.7502 | 233.6117 | 33.0938 | 44.668 | 77.7618 | 26.0522 | 23.0566 | -9.6422 | -0.48066 | 0 | 15.1158 | 15.1158 | -4.644 | 1.967
风电5-光伏1 | 5 | 1 | 63 | 305.3064 | 192.5064 | 36.856 | 24.9422 | 61.7982 | 42.1342 | 22.2347 | 266.7928 | 158.6442 | 34.1102 | 24.9422 | 59.0524 | 34.1102 | 20.6994 | -38.5136 | -33.8622 | -2.7458 | 0 | -2.7458 | -8.024 | -1.5353
风电5-光伏1 | 5 | 1 | 72 | 395.9442 | 158.6442 | 36.856 | 24.9422 | 61.7982 | 23.5764 | 22.735 | 395.9442 | 158.6442 | 36.856 | 24.9422 | 61.7982 | 23.5764 | 22.735 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电5-光伏2 | 5 | 2 | 36 | 233.6822 | 235.8222 | 33.0938 | 36.8358 | 69.9296 | 43.6878 | 22.9177 | 226.8302 | 238.9702 | 33.0938 | 36.8422 | 69.936 | 35.606 | 21.9118 | -6.852 | 3.148 | 0 | 0.0063996 | 0.0063996 | -8.0818 | -1.0059
风电5-光伏2 | 5 | 2 | 45 | 253.6064 | 131.2464 | 33.0938 | 30.3358 | 63.4296 | 40.7218 | 18.7846 | 226.8302 | 118.6826 | 33.0938 | 26.4422 | 59.536 | 26.1482 | 18.3508 | -26.7762 | -12.5638 | 0 | -3.8936 | -3.8936 | -14.5736 | -0.43381
风电5-光伏2 | 5 | 2 | 54 | 303.7442 | 56.8842 | 33.0938 | 9.4578 | 42.5516 | 35.606 | 15.2042 | 248.142 | 9.8504 | 33.0938 | 5.7422 | 38.836 | 26.1482 | 13.5978 | -55.6022 | -47.0338 | 0 | -3.7156 | -3.7156 | -9.4578 | -1.6064
风电5-光伏2 | 5 | 2 | 63 | 406.7526 | 35.3926 | 36.856 | 9.0562 | 45.9122 | 42.1342 | 15.4434 | 377.7019 | 9.8504 | 36.856 | 5.7422 | 42.5982 | 34.1102 | 14.8718 | -29.0507 | -25.5422 | 0 | -3.314 | -3.314 | -8.024 | -0.57158
风电5-光伏2 | 5 | 2 | 72 | 505.7104 | 9.8504 | 36.856 | 5.7422 | 42.5982 | 19.7364 | 13.3417 | 505.7104 | 9.8504 | 36.856 | 5.7422 | 42.5982 | 19.7364 | 13.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15
风电5-光伏3 | 5 | 3 | 36 | 320.6582 | 157.0382 | 33.0938 | 24.2022 | 57.296 | 45.8702 | 20.6958 | 226.8302 | 73.2102 | 33.0938 | 16.146 | 49.2398 | 33.686 | 16.0091 | -93.828 | -83.828 | 0 | -8.0562 | -8.0562 | -12.1842 | -4.6866
风电5-光伏3 | 5 | 3 | 45 | 388.9636 | 100.8436 | 33.0938 | 21.948 | 55.0418 | 45.8702 | 18.7514 | 272.1143 | 0 | 33.0938 | 0 | 33.0938 | 19.4545 | 12.8293 | -116.8493 | -100.8436 | 0 | -21.948 | -21.948 | -26.4157 | -5.9221
风电5-光伏3 | 5 | 3 | 54 | 476.588 | 63.968 | 34.1102 | 19.5558 | 53.666 | 45.8702 | 16.9678 | 401.7406 | 0 | 34.1102 | 0 | 34.1102 | 34.1102 | 13.4826 | -74.8474 | -63.968 | 0 | -19.5558 | -19.5558 | -11.76 | -3.4852
风电5-光伏3 | 5 | 3 | 63 | 560.7422 | 23.6222 | 36.856 | 9.0562 | 45.9122 | 42.1342 | 12.5847 | 528.5486 | 0 | 36.856 | 0 | 36.856 | 25.0702 | 11.7747 | -32.1936 | -23.6222 | 0 | -9.0562 | -9.0562 | -17.064 | -0.81003
风电5-光伏3 | 5 | 3 | 72 | 661.62 | 0 | 36.856 | 0 | 19.5582 | 13.9764 | 5.7324 | 661.62 | 0 | 36.856 | 0 | 19.5582 | 13.9764 | 5.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电5-光伏4 | 5 | 4 | 36 | 338.4842 | 110.2242 | 34.1102 | 17.8022 | 51.9124 | 42.1342 | 19.0274 | 226.8302 | 8.5702 | 33.0938 | 5.262 | 38.3558 | 26.1482 | 13.7266 | -111.654 | -101.654 | -1.0164 | -12.5402 | -13.5566 | -15.986 | -5.3008
风电5-光伏4 | 5 | 4 | 45 | 445.4784 | 92.7184 | 36.2678 | 17.8022 | 54.07 | 45.2302 | 19.7787 | 337.8047 | 3.5527e-15 | 33.0938 | 3.5527e-15 | 33.0938 | 22.1481 | 12.1013 | -107.6737 | -92.7184 | -3.174 | -17.8022 | -20.9762 | -23.0821 | -7.6775
风电5-光伏4 | 5 | 4 | 54 | 532.932 | 55.672 | 36.856 | 11.8758 | 48.7318 | 45.2302 | 17.2903 | 470.8762 | 3.5527e-15 | 36.856 | 3.5527e-15 | 36.856 | 36.2678 | 14.3155 | -62.0558 | -55.672 | 0 | -11.8758 | -11.8758 | -8.9624 | -2.9748
风电5-光伏4 | 5 | 4 | 63 | 624.1022 | 22.3422 | 36.856 | 9.0562 | 45.9122 | 42.1342 | 12.8742 | 593.1886 | 0 | 36.856 | 0 | 31.7882 | 22.3602 | 9.4297 | -30.9136 | -22.3422 | 0 | -9.0562 | -14.124 | -19.774 | -3.4445
风电5-光伏4 | 5 | 4 | 72 | 726.26 | 0 | 36.856 | 0 | 13.6702 | 12.0564 | 4.0882 | 726.26 | 0 | 36.856 | 0 | 13.6702 | 12.0564 | 4.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电6-光伏1 | 6 | 1 | 36 | 243.1862 | 400.2262 | 33.4218 | 57.2 | 90.6218 | 51.746 | 29.9962 | 243.1862 | 410.2262 | 33.4218 | 48.9982 | 82.42 | 51.746 | 28.5636 | -9.2845e-07 | 10 | -1.4211e-14 | -8.2018 | -8.2018 | 0 | -1.4325
风电6-光伏1 | 6 | 1 | 45 | 243.1862 | 275.7262 | 33.4218 | 42.7822 | 76.204 | 51.746 | 24.5197 | 243.1862 | 293.2262 | 33.4218 | 38.7882 | 72.21 | 33.3082 | 26.1655 | -4.9868e-07 | 17.5 | 1.4211e-14 | -3.994 | -3.994 | -18.4378 | 1.6458
风电6-光伏1 | 6 | 1 | 54 | 257.4304 | 165.4704 | 33.4218 | 29.5882 | 63.01 | 39.4362 | 20.4431 | 243.1862 | 160.2724 | 33.4218 | 33.5998 | 67.0216 | 33.3082 | 21.0179 | -14.2442 | -5.198 | 0 | 4.0116 | 4.0116 | -6.128 | 0.57487
风电6-光伏1 | 6 | 1 | 63 | 339.4604 | 123.0004 | 35.372 | 19.718 | 55.09 | 39.7182 | 20.4856 | 302.8667 | 90.8262 | 34.7462 | 18.0882 | 52.8344 | 34.7462 | 19.1506 | -36.5937 | -32.1742 | -0.6258 | -1.6298 | -2.2556 | -4.972 | -1.335
风电6-光伏1 | 6 | 1 | 72 | 431.7862 | 90.8262 | 36.528 | 18.0882 | 54.6162 | 12.99 | 20.0796 | 431.7862 | 90.8262 | 36.528 | 18.0882 | 54.6162 | 12.99 | 20.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电6-光伏2 | 6 | 2 | 36 | 283.01 | 181.49 | 33.4218 | 33.52 | 66.9418 | 43.426 | 22.1538 | 257.2662 | 165.7462 | 33.4218 | 27.1478 | 60.5696 | 43.426 | 20.9777 | -25.7438 | -15.7438 | 1.4211e-14 | -6.3722 | -6.3722 | 0 | -1.1761
风电6-光伏2 | 6 | 2 | 45 | 331.216 | 105.196 | 33.4218 | 26.8798 | 60.3016 | 47.7118 | 19.2724 | 257.2662 | 44.8429 | 33.4218 | 16.2382 | 49.66 | 33.3082 | 16.9766 | -73.9498 | -60.3531 | 1.4211e-14 | -10.6416 | -10.6416 | -14.4036 | -2.2958
风电6-光伏2 | 6 | 2 | 54 | 397.4258 | 46.9058 | 33.4218 | 11.398 | 44.8198 | 43.426 | 16.1401 | 338.6719 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 22.626 | 13.9005 | -58.7539 | -46.9058 | 0 | -11.398 | -11.398 | -20.8 | -2.2396
风电6-光伏2 | 6 | 2 | 63 | 498.8742 | 23.8542 | 35.372 | 11.398 | 46.77 | 39.7182 | 14.7522 | 470.9147 | 3.5527e-15 | 35.372 | 3.5527e-15 | 35.372 | 28.7139 | 14.2398 | -27.9595 | -23.8542 | -2.5344e-07 | -11.398 | -11.398 | -11.0043 | -0.51244
风电6-光伏2 | 6 | 2 | 72 | 599.52 | 0 | 36.528 | 0 | 35.2262 | 7.2378 | 10.87 | 599.52 | 0 | 36.528 | 0 | 35.2262 | 7.2378 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电6-光伏3 | 6 | 3 | 36 | 389.0982 | 121.8182 | 33.4218 | 17.3482 | 50.77 | 46.2342 | 21.4889 | 257.28 | 7.1054e-15 | 33.4218 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 33.3082 | 15.171 | -131.8182 | -121.8182 | 0 | -17.3482 | -17.3482 | -12.926 | -6.3179
风电6-光伏3 | 6 | 3 | 45 | 490.9504 | 99.1704 | 34.7462 | 17.3482 | 52.0944 | 46.2342 | 21.3607 | 376.1423 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 18.6362 | 13.4718 | -114.8081 | -99.1704 | -1.3244 | -17.3482 | -18.6726 | -27.598 | -7.8888
风电6-光伏3 | 6 | 3 | 54 | 574.816 | 58.536 | 35.372 | 13.68 | 49.052 | 46.2342 | 18.2964 | 509.2137 | 3.5527e-15 | 35.372 | 3.5527e-15 | 35.372 | 34.7462 | 15.4048 | -65.6023 | -58.536 | 0 | -13.68 | -13.68 | -11.488 | -2.8916
风电6-光伏3 | 6 | 3 | 63 | 662.7142 | 21.9342 | 35.372 | 9.478 | 44.85 | 42.5098 | 13.1668 | 632.2086 | 0 | 35.372 | 0 | 31.9202 | 25.4342 | 10.6738 | -30.5056 | -21.9342 | 0 | -9.478 | -12.9298 | -17.0756 | -2.493
风电6-光伏3 | 6 | 3 | 72 | 765.28 | 0 | 36.528 | 0 | 12.3762 | 4.7342 | 2.9793 | 765.28 | 0 | 36.528 | 0 | 12.3762 | 4.7342 | 2.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | -4.4409e-16
风电6-光伏4 | 6 | 4 | 36 | 397.7524 | 65.8324 | 35.8378 | 10.7582 | 46.596 | 39.7182 | 19.4463 | 321.92 | 3.5527e-15 | 33.4218 | 1.7764e-15 | 33.4218 | 33.2562 | 14.3486 | -75.8324 | -65.8324 | -2.416 | -10.7582 | -13.1742 | -6.462 | -5.0976
风电6-光伏4 | 6 | 4 | 45 | 511.2504 | 54.8304 | 38.6722 | 10.7582 | 49.4304 | 45.5942 | 19.6213 | 446.0735 | 0 | 35.8378 | 0 | 35.8378 | 35.8031 | 14.5108 | -65.1769 | -54.8304 | -2.8344 | -10.7582 | -13.5926 | -9.7911 | -5.1105
风电6-光伏4 | 6 | 4 | 54 | 613.856 | 32.936 | 38.752 | 8.198 | 46.95 | 45.5942 | 17.3303 | 575.92 | 0 | 38.752 | 0 | 38.752 | 38.6722 | 15.2356 | -37.936 | -32.936 | 0 | -8.198 | -8.198 | -6.922 | -2.0947
风电6-光伏4 | 6 | 4 | 63 | 715.7518 | 10.3318 | 38.752 | 4.972 | 43.724 | 40.6718 | 12.6258 | 696.8486 | 0 | 38.752 | 0 | 28.7102 | 24.7942 | 9.4551 | -18.9032 | -10.3318 | 0 | -4.972 | -15.0138 | -15.8776 | -3.1707
风电6-光伏4 | 6 | 4 | 72 | 829.92 | 0 | 39.5802 | 0 | 9.0684 | 4.9482 | 2.6655 | 829.92 | 0 | 39.5802 | 0 | 9.0684 | 4.9482 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 0

## 多园区聚合影响
代表日氨产量(t/day) | 等效园区数量 | 聚合方式 | 购电量(MWh) | 售电量(MWh) | 最大购电功率(MW) | 最大反送功率(MW) | 交换功率峰谷差(MW) | 最大爬坡功率(MW/h) | 交换功率标准差(MW) | 最大购电功率(MW)较同步削减率(%) | 最大反送功率(MW)较同步削减率(%)
36 | 1 | 场景多样化期望 | 237.2177 | 164.5772 | 34.6595 | 18.9177 | 53.5773 | 34.8598 | 19.4824 | 12.8899 | 71.1038
36 | 1 | 同步运行上界 | 382.1318 | 518.094 | 39.7882 | 65.468 | 98.5618 | 57.006 | 32.5546 | 0 | 0
36 | 5 | 场景多样化期望 | 1186.0885 | 822.886 | 173.2977 | 94.5887 | 267.8863 | 174.2991 | 97.4122 | 12.8899 | 71.1038
36 | 5 | 同步运行上界 | 1910.659 | 2590.47 | 198.941 | 327.34 | 492.809 | 285.03 | 162.7731 | 0 | 0
36 | 10 | 场景多样化期望 | 2372.177 | 1645.772 | 346.5953 | 189.1773 | 535.7727 | 348.5982 | 194.8244 | 12.8899 | 71.1038
36 | 10 | 同步运行上界 | 3821.318 | 5180.94 | 397.882 | 654.68 | 985.618 | 570.06 | 325.5463 | 0 | 0
36 | 20 | 场景多样化期望 | 4744.354 | 3291.544 | 693.1907 | 378.3547 | 1071.5453 | 697.1965 | 389.6489 | 12.8899 | 71.1038
36 | 20 | 同步运行上界 | 7642.636 | 10361.88 | 795.764 | 1309.36 | 1971.236 | 1140.12 | 651.0926 | 0 | 0

## 平均净交换曲线
模型 | 时段序号(h) | 净交换功率(MW)
问题二离散调节 | 1 | 32.9178
问题二离散调节 | 2 | 30.7871
问题二离散调节 | 3 | 29.1211
问题二离散调节 | 4 | 28.4367
问题二离散调节 | 5 | 28.4069
问题二离散调节 | 6 | 28.1002
问题二离散调节 | 7 | 25.5549
问题二离散调节 | 8 | -5.2385
问题二离散调节 | 9 | -10.0209
问题二离散调节 | 10 | -11.0328
问题二离散调节 | 11 | -26.6725
问题二离散调节 | 12 | -25.6697
问题二离散调节 | 13 | -17.6544
问题二离散调节 | 14 | -15.6175
问题二离散调节 | 15 | -13.4443
问题二离散调节 | 16 | 8.8334
问题二离散调节 | 17 | -6.6222
问题二离散调节 | 18 | -7.283
问题二离散调节 | 19 | -11.1967
问题二离散调节 | 20 | -6.1269
问题二离散调节 | 21 | -4.612
问题二离散调节 | 22 | -0.58747
问题二离散调节 | 23 | -2.2942
问题二离散调节 | 24 | 34.6595
问题三连续调节 | 1 | 32.9178
问题三连续调节 | 2 | 30.7871
问题三连续调节 | 3 | 29.1211
问题三连续调节 | 4 | 28.4367
问题三连续调节 | 5 | 28.4069
问题三连续调节 | 6 | 28.1002
问题三连续调节 | 7 | 24.6924
问题三连续调节 | 8 | -10.1675
问题三连续调节 | 9 | -11.1175
问题三连续调节 | 10 | -11.8154
问题三连续调节 | 11 | -15.6366
问题三连续调节 | 12 | -15.4053
问题三连续调节 | 13 | -17.0491
问题三连续调节 | 14 | -18.9177
问题三连续调节 | 15 | -18.7328
问题三连续调节 | 16 | -13.1795
问题三连续调节 | 17 | -9.6229
问题三连续调节 | 18 | -7.5051
问题三连续调节 | 19 | -5.4873
问题三连续调节 | 20 | -3.5054
问题三连续调节 | 21 | -3.4772
问题三连续调节 | 22 | -2.9578
问题三连续调节 | 23 | 0.096
问题三连续调节 | 24 | 34.6595

## 量化证据
证据编号 | 量化证据 | 系统含义 | 来源
E1 | 典型日R1=28.16%，R3=35.92%，购电14 h、上网10 h | 总量充裕仍可能同时形成购电峰和反送峰 | 问题一汇总结果、问题一绿电指标
E2 | 新能源总量充裕系数=1.0801，购电量=172.044 MWh，上网量=216.772 MWh | 园区核心矛盾是时序错配而非单纯电量不足 | 问题一汇总结果
E3 | 36 t/day时连续调节使日均购电变化-49.435 MWh、售电变化-39.331 MWh，柔性价值355.51 ¥/t | 柔性生产负荷能够平滑园区与电网交换并产生经济价值 | 问题三柔性价值
E4 | 五档产量合计全部不达标天数由120 day降至0 day | 连续调节显著改善绿电指标合规性 | 问题二三全年指标变化
E5 | 既有装机离网无储能年产氨10148.6 t，仅为满产25920 t的39.15% | 既有装机难以依靠离网方式维持高产能利用率 | 问题四年度汇总
E6 | 全场景严格72 t/day自治的最小组合为风电1156.306 MW、光伏0.000 MW | 强制绝对自治会导致显著过度扩容 | 问题四能源自治容量边界
E7 | 配置0.630 MWh储能后，年产氨增加53.486 t、弃电减少762.161 MWh、吨氨成本下降7.680 ¥/t | 储能具有价值，但在现有价格与成本条件下边际收益有限 | 问题四年度汇总、问题四储能前后比较
E8 | 并网同产量相对离网储能方案节约7345864.62 ¥/year，电网支撑价值720.04 ¥/t | 电网提供的调峰和备用支撑具有较大隐性价值 | 问题四年度汇总
E9 | 20个等效园区同步上界最大购电/反送为795.76/1309.36 MW，多样化期望为693.19/378.35 MW | 园区集中接入规模与场景相关性共同决定电网边界压力 | 问题五多园区聚合计算

## 政策建议映射
政策编号 | 政策建议 | 量化依据 | 实施逻辑
P1 | 完善绿电直连计量、认证与考核机制，统一自发自用和上网比例口径 | E1、E2 | 避免指标强相关造成重复考核，并真实反映时序交换
P2 | 将最大购电、最大反送、峰谷差和爬坡率纳入接入审查并设置交换功率边界 | E1、E2、E9 | 把接入评价从年电量扩展至功率与时序风险
P3 | 建立需求响应和辅助服务补偿，按实际削峰、填谷及爬坡改善量结算 | E3、E4 | 使柔性制氢制氨负荷的正外部性获得市场回报
P4 | 储能支持由固定容量补贴转向弃电削减、失供避免和调峰绩效补贴 | E7 | 避免无效堆砌容量，提高财政资金效率
P5 | 建立公平的电网容量和系统运行成本分担机制，并允许辅助服务收益抵扣 | E8、E9 | 回收备用支撑成本，同时避免重复收费
P6 | 实行并网型、弱并网型和自治型分类管理，不把完全离网作为普遍要求 | E5、E6 | 兼顾新能源消纳、园区经济性和供电可靠性
P7 | 建立功率预测报送、可观可测可调可控和保护协调技术标准 | E1、E2、E9 | 提升大规模接入后的运行可控性

## 一致性校验
检验项目 | 计算值 | 目标或容许上限 | 结论
问题二逐时结果行数 | 2880 | 2880 | 通过
问题三逐时结果行数 | 2880 | 2880 | 通过
问题二场景产量组合数 | 120 | 120 | 通过
问题三场景产量组合数 | 120 | 120 | 通过
问题二最大功率平衡残差(MW) | 7.1054e-15 | 1e-07 | 通过
问题二购售电互斥残差(MW^2) | 0 | 1e-07 | 通过
问题三最大功率平衡残差(MW) | 1.4211e-14 | 1e-07 | 通过
问题三购售电互斥残差(MW^2) | 0 | 1e-07 | 通过
36 t/day场景数 | 24 | 24 | 通过
多园区线性尺度最大残差(MW) | 0 | 1e-09 | 通过
量化证据条数 | 9 | 9 | 通过